ZP.271.02.2022.RB Złotów, dnia 29.03.2022 r.

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

**„Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny”**

 Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

W projekcie instalacji znajdują się rysunki nr S4 i S4a. Na rysunku S4 jest przedstawiona instalacja ogrzewania podłogowego, na S4a - instalacja ogrzewania grzejnikowego. Czy te dwie instalacje mają być wyceniona, czy jedna z nich. Proszę wskazać, którą instalację należy wycenić.

**Odpowiedź:**

W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego.

**Pytanie 2:**

W nawiązaniu do ogłoszonego postepowania przetargowego w zakresie **„ Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Nowiny”** , proszę o udostepnienie przedmiaru w wersji edytowalnej. Załączony przedmiar do postępowania przetargowego jest w formie obrazu, skanu. Uniemożliwia to przekonwertowanie go do wersji edytowalnej a tym samym pracę nad załączonym  przedmiarem.

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy w formacie PDF został zamieszczony na stronie postępowania.

**Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej, które umożliwi rzetelną wycenę oraz określi realne wymagania zamawiającego co do ilości oraz kształtu stolarki. W dokumentacji projektowej nie ma informacji o parametrach technicznych stolarki drzwiowej i okiennej (grubość szyb, układ, kolorystyka  itp….)

**Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zostało zamieszczone na stronie postępowania.

 Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia treść pytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej, które prowadzą do zmiany treści SWZ lub nadania zapisom SWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SWZ, o której mowa w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.