- UCHWAŁA Nr XVI.121.2020

- RADY GMINY ZŁOTÓW

- z dnia 30 stycznia 2020 r.

- w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- §  1. W Uchwale Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XVI.121.2020

Rady Gminy Złotów

z dnia 30 stycznia 2020 r.

| - Lp. | Określenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sieć wodociągowa w m. Święta dz. nr 271/14 | PVC  110 o dł. 300 m PVC  90 o dł. 3 m |
| 2. | Sieć wodociągowa w m. Radawnica dz. nr 184/1 | PE  110 o dł. 14 m |
| 3. | Sieć wodociągowa w m. Stawnica Wybudowanie dz. nr 308 | PE  110 o dł. 1 675 m PE  32 o dł. 26 m 1 szt. hydrant 1 szt. |
| 4. | „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, budowa kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w m. Franciszkowo” dz. nr 126 - Rurociąg tłoczny ścieków - Kolektor grawitacyjny - Przykanaliki 34 szt. - Przepompownia ścieków – Franciszkowo | PE 90 o dł. 2 364 m PCV 200 o dł. 2 890 m PCV 160 o dł. 1 070 m Q = 25 m3/d |
| 5. | „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Radawnica” dz nr 12 - komora rozprężna, - płyta fundamentowa sitopiaskownika, - płyta fundamentowa stacji odwadniania osadu, - płyta fundamentowa silosu na wapno, - składowisko osadu odwodnionego, - zbiornik nadawczy osadu | O1000-V=4,9 m3 4,0x8,5 m 4,0x6,5 m 2,5x2,5 m 450 m2 |
| 6. | Sieć technologiczna oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 1 kpl. |
| 7. | Instalacja AKiP oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 1kpl. |
| 8. | Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Radawnica | 1 kpl. |
| 9. | Wiata stalowa – oczyszczalnia ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 4,7 m x 9,05 mm x 8,0 m |
| 10. | Budynek – kontener sitopiaskownika oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 8,0 x 3,5 m |
| 11. | Budynek – kontener prasy do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 6,0 x 3,5 m |
| 12. | Sieci technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek dz. nr 268/1 - kanał ścieków surowych, - przewód tłoczny ścieków surowych, - kanał ścieków oczyszczonych, - kanał ścieków deszczowych | PCV200 o dł. 42 m PCV160 o dł. 4 m PE110 o dł. 31 m PE90 o dł. 16 m PCV160 o dł. 18,5 m PCV 200 o dł. 7 m |
| 13. | Reaktor biologiczny SBR – oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek dz. nr 268/1 | 1 kpl. |
| 14. | Budynek oczyszczalni w m. Pieczynek dz. nr 268/1 | Pow. 35,50 m2 |
| 15. | Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek dz. nr 268/1 | 1 kpl. |
| 16. | „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Blękwit i Klukowo” - Przepompownia ścieków w Blękwicie - Przepompownia ścieków w Blękwicie - Przepompownia ścieków w Klukowie - Rurociąg tłoczny - Przykanaliki 101 szt. - Kolektor grawitacyjny - Rurociąg tłoczny ścieków | Q=4,56 m3/d Q=25,27 m3/d Q=35,34 m3/d PE90 o dł. 698,0 m PCV160 o dł. 3046,5 m PCV200 o dł. 2828,5 m PE110 o dł. 2380,0 m |
| 17. | Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Święta dz. nr 747/9 | PVC  200 o dł. 318,5 m |
| 18. | Sieć wodociągowa w m. Święta dz. nr 747/9 | PVC  110 o dł. 366 m PE  90 o dł. 4 m |
| 19. | Sieć wodociągowa w m. Międzybłocie dz. nr 478/2 | PVC  110 o dł. 1090,5 m PVC  90 o dł. 9 m PE  40 O dł. 11 m |
| 20. | Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica dz. nr 603/6 | PVC  200 o dł. 115,0 m |
| 21. | Sieć wodociągowa w m. Radawnica dz. nr 603/6 | PVC  110 o dł. 75 m PVC  90 o dł. 1 m |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI.121.2020 Rady Gminy Złotów

z dnia 30 stycznia 2020 r.

- w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Kompleksową obsługę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Złotów prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o. w Złotowie, której jedynym udziałowcem jest Gmina Złotów.

W związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów zawartej w 2010 r. oraz wykonaniem nowych odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,  podjęcie w/w uchwały uznaje się za zasadne.