- UCHWAŁA Nr XXIII. .2020

- RADY GMINY ZŁOTÓW

- z dnia 28 sierpnia 2020 r.

- w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- §  1. w Uchwale Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXIII...2020

Rady Gminy Złotów

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

| - Lp. | Określenie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | 3 |
| 1. | Sieć wodociągowa w m. Święta dz. nr 271/14 | PVC  110 o dł. 300 m PVC  90 o dł. 3 m |
| 2. | Sieć wodociągowa w m. Radawnica dz. nr 184/1 | PE  110 o dł. 14 m |
| 3. | Sieć wodociągowa w m. Stawnica Wybudowanie dz. nr 308 | PE  110 o dł. 1 675 m PE  32 o dł. 26 m 1 szt. hydrant 1 szt. |
| 4. | „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radawnicy, budowa kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w m. Franciszkowo” dz. nr 126 - Rurociąg tłoczny ścieków - Kolektor grawitacyjny - Przykanaliki 34 szt. - Przepompownia ścieków – Franciszkowo | PE 90 o dł. 2 364 m PCV 200 o dł. 2 890 m PCV 160 o dł. 1 070 m Q = 25 m3/d |
| 5. | „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Radawnica” dz nr 12 - komora rozprężna, - płyta fundamentowa sitopiaskownika, - płyta fundamentowa stacji odwadniania osadu, - płyta fundamentowa silosu na wapno, - składowisko osadu odwodnionego, - zbiornik nadawczy osadu | O1000-V=4,9 m3 4,0x8,5 m 4,0x6,5 m 2,5x2,5 m 450 m2 |
| 6. | Sieć technologiczna oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 1 kpl. |
| 7. | Instalacja AKiP oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 1kpl. |
| 8. | Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Radawnica | 1 kpl. |
| 9. | Wiata stalowa – oczyszczalnia ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 4,7 m x 9,05 mm x 8,0 m |
| 10. | Budynek – kontener sitopiaskownika oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 8,0 x 3,5 m |
| 11. | Budynek – kontener prasy do odwadniania osadu w oczyszczalni ścieków w m. Radawnica dz. nr 126 | 6,0 x 3,5 m |
| 12. | Sieci technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek dz. nr 268/1 - kanał ścieków surowych, - przewód tłoczny ścieków surowych, - kanał ścieków oczyszczonych, - kanał ścieków deszczowych | PCV200 o dł. 42 m PCV160 o dł. 4 m PE110 o dł. 31 m PE90 o dł. 16 m PCV160 o dł. 18,5 m PCV 200 o dł. 7 m |
| 13. | Reaktor biologiczny SBR – oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek dz. nr 268/1 | 1 kpl. |
| 14. | Budynek oczyszczalni w m. Pieczynek dz. nr 268/1 | Pow. 35,50 m2 |
| 15. | Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Pieczynek dz. nr 268/1 | 1 kpl. |
| 16. | „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pieczynku oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Blękwit i Klukowo” - Przepompownia ścieków w Blękwicie - Przepompownia ścieków w Blękwicie - Przepompownia ścieków w Klukowie - Rurociąg tłoczny - Przykanaliki 101 szt. - Kolektor grawitacyjny - Rurociąg tłoczny ścieków | Q=4,56 m3/d Q=25,27 m3/d Q=35,34 m3/d PE90 o dł. 698,0 m PCV160 o dł. 3046,5 m PCV200 o dł. 2828,5 m PE110 o dł. 2380,0 m |
| 17. | Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Święta dz. nr 747/9 | PVC  200 o dł. 318,5 m |
| 18. | Sieć wodociągowa w m. Święta dz. nr 747/9 | PVC  110 o dł. 366 m PE  90 o dł. 4 m |
| 19. | Sieć wodociągowa w m. Międzybłocie dz. nr 478/2 | PVC  110 o dł. 1090,5 m PVC  90 o dł. 9 m PE  40 O dł. 11 m |
| 20. | Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Radawnica dz. nr 603/6 | PVC  200 o dł. 115,0 m |
| 21. | Sieć wodociągowa w m. Radawnica dz. nr 603/6 | PVC  110 o dł. 75 m PVC  90 o dł. 1 m |
| 22. | Przyłącza wodociągowe Rudna – Domy Celne – tranzyt | PE  40 o dł. 60 m |
| 23. | Przyłącza kanalizacyjne Rudna – Domy Celne – tranzyt | PVC  160 o dł. 80 m |
| 24. | Sieć kanalizacyjna Rudna – Domy Celne – tranzyt | PVC  200 o dł. 80 m |
| 25. | Sieć kanalizacyjna Rudna – Domy Celne – tranzyt | PE  75 o dł. 1 266 m |
| 26. | Sieć wodociągowa Rudna – Domy Celne – tranzyt | PVC  110 o dł. 1 293 m |
| 27. | Przyłącze wodociągowe w Sławianówku | PE 32 o dł. 29 m |
| 28. | Przykanaliki – sieć wodociągowo – kanalizacyjna w m. Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne | PVC  160 o dł. 193 m |
| 29. | Kanalizacja grawitacyjna - sieć wodociągowo – kanalizacyjna w m. Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne | PVC  200 o dł. 833 m |
| 30. | Rurociąg tłoczny - sieć wodociągowo – kanalizacyjna w m. Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne | PE 110 o dł. 6 368 m |
| 31. | Przyłącze wodociągowe - sieć wodociągowo – kanalizacyjna w m. Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne | PE 32 o dł. 1 590 m |
| 32. | Sieć wodociągowa - sieć wodociągowo – kanalizacyjna w m. Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne | PVC  110 o dł. 1 803 m |
| 33. | Sieć wodociągowa - sieć wodociągowo – kanalizacyjna w m. Skic – Kobylnik – Rudna – Domy Celne | PVC  160 o dł. 6 626 m |
| 34. | Sieć wodociągowa w m. Zalesie | PVC  110 o dł. 336 m |
| 35. | Sieć wodociągowa w m. Pieczyn – droga, Nowiny, Górzna oraz Pieczynek – Zalesie i ODJ Jezioro Zaleskie | PEØ110, o dł. 4 230 m |
| 36. | Pompownia wody w m. Pieczyn z zestawem hydroforowym, osuszaczem powietrza i pompą zatapialną, zbiornikiem retencyjnym, rurociągami, armaturą, instalacją elektryczną i ogrodzeniem terenu | 1 kpl. |
| 37. | Zbiornik retencyjny w m. Pieczynek | V=100 m3 – SUW |
| 38. | Modernizacja studni głębinowych – SUW Pieczynek |  |
| 39. | Rurociągi zewnętrzne z odstojnikiem wód popłucznych – SUW w m. Pieczynek: rurociągi studnie głębinowe SUW, rurociąg tłoczny, ssawny, spustowy i przelewowy, rurociąg zrzutu wód popłucznych | 1 kpl. |
| 40. | Budynek Stacji Uzdatniania Wody w m. Pieczynek wraz z rurociągami technologicznymi i armaturą, instalacją wentylacyjną, elektryczną, ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu | 1 kpl. |
| 41. | Urządzenie technologiczne SUW w m. Pieczynek: - zbiorniki filtracyjne pion. o śred. 1400 mm wypełnione złożem 3 szt.., areator ciśnieniowy z pierścieniami Raschiga o śred. 1000 mm, zestaw hydrof. Q=50m3/h, dmuchawa Q=111 m3/h, sprężarka Q=11,16 m3/h, osuszacz powietrza Ns=1,0 kW, sterylizator UV do wody Q=50 m3/h | 1 kpl. |
| 42. | Rurociąg tłoczny ścieków w m. Zalesie – Pieczynek | PEØ90 o dł. 3 247 m |
| 43. | Przyłącza wodociągowe Nowa Święta nad jeziorem Śmiardowskim hydranty | PEØ32 o dł. 210 m 5 szt. |
| 44. | Sieć wodociągowa Nowa Święta nad jeziorem Śmiardowskim | PEØ50 o dł. 47 m |
| 45. | Sieć wodociągowa Nowa Święta nad jeziorem Śmiardowskim | PVC Ø 110 o dł. 1 590 m |
| 46. | Przyłącza kanalizacyjne w m. Grodno | PVC Ø160, o dł. 160 m |
| 47. | Sieć kanalizacyjna w m. Grodno | PVCØ200 o dł. 592 m |
| 48. | Sieć wodociągowa ODJ Dzierzążenko nad jeziorem Zaleskim hydranty | PVC Ø110 o dł. 970 m 9 szt. |
| 49. | Rurociąg tłoczny ścieków w m. Nowa Święta – Ameryka etap I i II | PEØ110 o dł.1130 m |
| 50. | Sieć wodociągowa w m. Nowa Święta Ameryka etap I i II hydranty | PEØ110 o dł.1910 m 7 szt. |
| 51. | Sieć wodociągowa w m. Dzierzążenko „Wiatrak” hydranty | PVCØ110 o dł. 440 m 5 szt. |
| 52. | Przyłącza wodociągowe – sieć wodociągowa w m. Nowy Dwór – Górzna Wybudowanie hydranty | PEØ32 o dł. 412 m szt.9 7 szt. |
| 53. | Sieć wodociągowa Nowy Dwór – Górzna Wybudowanie | PVCØ110 o dł. 3 508 m |
| 54. | Reaktor biologiczny SBR oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy: - reaktor biologiczny SBR - zbiornik żelbetonowy monolityczny wykonany w wykopie - 2 komory reaktora SBR - komora retencyjna - komora osadu nadmiernego | Vcał = 910 m3 i Vcz =701 m3 Vuż = 350,6 m3 Vuż = 93,7 m3 Vuż = 48,9 m3 |
| 55. | Sieci technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy: - przewód tłoczny ścieków surowych - przewód ścieków zakładowych - przewód spustowy ścieków wstępnie oczyszczonych - przewód tłoczny ścieków wstępnie oczyszczonych - przewody sprężonego powietrza stal ko. - przewód spustu ścieków oczyszczonych - przewód przelewu awaryjnego ścieków - przewód ścieków oczyszczonych - przewód tłoczny osadu nadmiernego - przewód tłoczny osadu z polimerem - przewód wody do płukania sit ślimakowych - przewód wody do płukania prasy - przewód spustu z reaktorów - przewód roztworu polimeru | PVCØ160 - 8,0 m PVCØ160 - 5,0 m PVCØ160 - 7,0 m PVCØ140 - 14,0 m Ø100-28,0m i PEØ25- 14,0 m PVCØ160 - 32,0 m PVCØ160 - 4,0 m PVCØ180 - 1,0 m, PEØ75 - 29,0 m PEØ50 - 25,0 m PEØ40 - 28,0 m PEØ50 - 29,0 m PVCØ110 - 22,0 m PE Ø25 - 4,0 m |
| 56. | Sieci wodociągowo-kanalizacyjne oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy: - sieć wodociągowa - przewód tłoczny ścieków surowych - kanał ścieków zakładowych i deszczowych - kanał spustowy ścieków oczyszczonych | PEØ90 - 91,0m PEØ160 - 100,0 m PVCØ200 - 15,0 m PEØ180-302,0 m |
| 57. | Urządzenia technologiczne oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy: - przepływomierze elektromagnetyczne, - sito piaskownik - dmuchawa powietrza typu Root’sa - dmuchawa do doprowadzania powietrza do dekantera – 2kpl - półautomatyczny zespół przygotowania polielektrolitu - prasa jednotaśmowa do odwadniania osadu - zespół higienizacji osadu, - silos na wapno, - pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem typu Vortex - ruszt napowietrzający ścieki –wyposażone w dyfuzory typu talerzowego o zagęszczeniu 1,2 - mieszadło zatapialne poziome - dekanter do odprowadzenia ścieków oczyszczonych - pompa zatapialna wyporowa ślimakowa - zasuwa nożowa – długość wrzeciona –, - sonda hydrostatyczna, - sonda tlenomierza i temperatury, - mieszadło wolnoobrotowe pionowe - pompy zatapialne do ścieków z wirnikiem typu Vortex - pompa wirowa ślimakowa do osadu zagęszczonego | Qmax=40 m3/h, Qp=7,6 Nm3/min – 2kpl, V=1000 dm3, Qp=40 kgsm/h, Qp=21 m3/h – 2kpl 2kpl, szt/m2 Qśrd=103 kgO2/d moc - 2,2kW – 2 kpl – 2kpl Qp=3 dm3/s – 2 kpl, - 2kpl Qp=12m3/h - 2kpl, zQp=3m3/h – 2kpl, |
| 58. | Budynek technologiczny oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy o pow. 110,5 m2 - pomieszczenie wstępnego oczyszczania ścieków, - pomieszczenie pojemników na skratki i piasek, - hala dmuchaw, - sterownia, - pomieszczenie stacji polimeru, - pomieszczenie stacji odwadniania osadu | 1 kpl. |
| 59. | Zewnętrzne sieci elektryczne i instalacje wewnętrzne dla oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy:ach - stacja transformatorowa 63kVA - linia kablowa SN - linia kablowa NN - rozdzielnice - instalacja siłowa - instalacja sterownicza - instalacja oświetleniowa - instalacja uziemiająca i odgromowa | 1 kpl. |
| 60. | Zewnętrzne sieci elektryczne i instalacje wewnętrzne dla oczyszczalni ścieków w m. Kaczochy wraz z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kleszczynie – zewnętrzne sieci i wewnętrzne instalacje elektryczne, nawietrzaki i balustrady ze stali nierdzewnej | 1 kpl. |
| 61. | Agregat prądotwórczy | 1 kpl. |
| 62. | Wiata stalowa na przyczepę do transportu odwodnionego osadu | 1 kpl. |
| 63. | Sieci wodociągowe – Kaczochy: - sieć wodociągowa - sieć wodociągowa | PEØ90 o dł. 186,68 m PEØ110 o dł. 5570,23 m |
| 64. | Rurociąg tłoczny ścieków - Kaczochy | PEØ90 o dł. 3 672 m |
| 65. | Kolektor grawitacyjny Kaczochy | PVCØ200 |
| 66. | Przykanaliki– Kaczochy 53 szt. | PVCØ160 o dł. 430 m |
| 67. | Przyłącza wodociągowe – Kaczochy | PEØ32 o dł. 2 326,03 m |
| 68. | Przyłącze kanalizacyjne budynku nr 4 - Kaczochy - przyłącze kanalizacyjne | PEØ160 |
| 69. | Przyłącze kanalizacyjne – Kleszczyna - przyłącze kanalizacyjne | PEØ160 o dł. 432 m |
| 70. | Przyłącza wodociągowe – Kleszczyna - przyłącze wodociągowe 17600,76 zł - przyłącze wodociągowe | PEØ110 PEØ40 o dł. 78 m |
| 71. | Sieć wodociągowa w m. Blękwit dz. nr 250/26 | PVCØ110 o dł. 120,50 m |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII. .2020 Rady Gminy Złotów

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

- w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV.112.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Kompleksową obsługę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Złotów prowadzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Spółka z o. o. w Złotowie, której jedynym udziałowcem jest Gmina Złotów.

W związku z wygaśnięciem umowy dzierżawy nieruchomości oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiących własność Gminy Złotów zawartej w 2010 r.  podjęcie w/w uchwały uznaje się za zasadne.