Złotów, dnia 04.11.2020 r.

ZP.271.18.2020.RB

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, zamieszcza treść pytań, bez ujawnienia źródła zapytania oraz odpowiedzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ udzielone Wykonawcom i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazlotow.pl, które prowadzą do zmiany treści SIWZ lub nadania zapisom SIWZ nowego znaczenia, należy traktować jako modyfikację treści SIWZ, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym przetargiem Budowa kanalizacji deszczowej w m. Bługowo, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jaki ostatecznie został dobrany separator i  osadnik, ponieważ w projekcie budowlanym, w STWiOR oraz w przedmiarze występują różne urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć separator i osadnik zgodnie z projektem budowlanym.

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na zapis w SIWZ: „8. W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw wyrobów budowlanych lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretny typ katalogowy – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych, lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w ww. dokumentach podano konkretne typy wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).”

Podstawą obliczenia ceny ryczałtowej oferty jest dokumentacja projektowa, a załączony do SIWZ przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą i nie służy bezpośrednio do obliczenia ceny ryczałtowej oferty.